




PRC- 2 tipusú támadásjelzõ sín

Mûszaki adatok: 


Méretek:

440 x 31 x 31 mm


Tápfeszültség:

6 - 14 V DC


Áramfelvétel:

<   1 mA (nyugalmi állapotban)





( 15 mA (riasztási állapotban)


Kimenet:

Potenciálfüggetlen, relé kontaktus / NO; NC /


Relé terhelhetõsége:
24 V DC
max 1 A










              JP
Üzemmódok:
        1.
- Monostabil / JUMPER a bal oldalon /
         1              2




  Riasztáskor kb. 10 s-ig jelez, majd visszabillen nyugalmi állapotba











  JP


        2.
- Bistabil ( Memóriás ) / JUMPER a jobb oldalon / 1
2



  Riasztás után törlésig a relé meghúzva marad és a  LED világít.


Törlés:

        A "RESET” bemenetre adott "-" impulzussal a riasztásjelzés kikapcsolható.



(test pontra kapcsolás pl. PGM OUT)     A jelfogó elenged és a LED kialszik.


Riasztás jelzés:
A támadásjelzõ sínt 4 s-on belül kétszer (ütközésig) megnyomva lehet
                                    riasztást kiváltani. A jelfogó az üzemmódnak megfelelõen kb. 10 s 
                                    idõtartamra, illetve "törlésig" marad meghúzott állapotban.




A megnyomás a taposósín teljes hosszában, bármely ponton lehetséges.





Szerelése:

A támadásjelzõ sín szét-, illetve összeszerelésekor a sín ütközésig 



összenyomott 
állapotában csavarjuk ki, vagy be a két összefogató csavart.


FIGYELEM!


Ügyelni kell a fedél helyesirányú felszerelésére, különben a támadásjelző nem működik!

Az elektronika a fordított polaritással szemben védett, de ekkor nem mûködik !





  Kijelző LED


  RESET “-“       
 
  Jel












           RELÉ


    Opto




 JP 

 R    NC   C    NO





         1             2








        TAMPER
   -       +






          TAMPER kapcs.









Szabotázs


Tápfeszültség 12 VDC

