



CODE CALL alkalmazása, mint kisközpont

Üvegtörésjelző / ÜTJA







CODE CALL 


12 V +










          +  12 V

Táp.  -










           -  ACCU

  
   Jel  
     NC



          230 VAC
~         Adapter







    
       =
           Tamper 
     NC







       1.   +













12 VDC










       2.   -











       3.
GND
Mozgás érzékelő / IR








    

       4.
Ind. bem. 1.   ÜTJA

12 V +










Táp.  -








       5. 
Ind. bem. 2.   IR


Jel  
     NC







       6. 
Ind. bem. 3.   Hálózat
  











       7. 
Ind. bem. 4.   Tűz/Tamper
           Tamper 
     NC










       8.
STOP











       9.
Vonal ellenőrzés
Füstérzékelő /2151E/NL










      10.
Alarm (-) 

12 V +

Táp.  -








      11.
Alacsony táp.



Jel  
     NC







      12.
Vonalhiba
  
 










      13.
Telefon BE
           Tamper 
     NC










      14.
Telefon BE











      15. 
Telefon KI
Kódkapcsoló / EDS-18P










      16. 
Telefon KI

12 V +

Táp.  -








      17.
Tamper











NC
Key relé NO








      18.
Tamper
 
Aux relé  NO

 
           Tamper
    NC
 






NO    C    NC
Hálózati feszültség
kimaradás
         J1






+
NO    C    NC





+

1N4148










Hangjelző
Alarm

        J2








-



-


